RELAZIONE INTEGRATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO (modello 2011.1)

RELATIVA ALL’UNITA’ EDILIZIA

A cura del progettista architettonico, a corredo della rispondenza alla D.A.L. 156/2008 della Regione Emilia Romagna e s.m.i.

Applicazione integrale nei casi di all’art.3.1 comma a)

Applicazione integrale per l’ampliamento nei casi di all’art.3.1 comma b)

Applicazione limitata nei casi di all’art.3.1 comma c)

Requisito 6.1.1

ESIGENZA:

Ridurre i consumi energetici per il fabbisogno invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS)

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c)

Il progetto rispetta tutti gli indici previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

Requisito 6.1.2

ESIGENZA:

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma a-b)

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c, quinto e sesto punto)

Il progetto rispetta tutti gli indici previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

Requisito 6.2

ESIGENZA:

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma a-b)

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c, primo, secondo, terzo e quarto punto)

Il progetto rispetta tutti gli indici previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

Requisito 6.3

ESIGENZA:

Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti alla quantità rievaporabile al fine di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benessere igrotermico.

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c) quinto e sesto punto;

Il progetto rispetta tutti gli indici previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

(facoltativo) Il progetto prevede i seguenti indici di prestazione (descrivere nel campo):

Requisito 6.4.1

ESIGENZA:

Ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento  solare durante il regime estivo.

non pertinente (per usi di cui alle categorie E.6 ed E.8 del DPR 412/93);

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c) terzo, quinto e sesto punto;

A- Sistemi per la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare

A1 Chiusure trasparenti (serramenti)

- Il progetto prevede di adottare le seguenti soluzioni (descrivere nel campo):

A2 Chiusure opache

- Il progetto prevede di adottare le seguenti soluzioni (descrivere nel campo):

B- Riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate

B1 Fattore solare del vetro nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento

- Il progetto prevede di adottare le seguenti soluzioni (descrivere nel campo):

B2 Verifica delle schermature da ombre portate

- Il progetto prevede di adottare le seguenti soluzioni (descrivere nel campo):

ALLEGATO- Assonometria solare

non pertinente (per tutti i casi all’infuori della nuova costruzione)

si allegano le assonometrie solari e/o rappresentazioni simili da cui si evincono le corrette scelte progettuali in merito alle relazione fra ambiente costruito e irraggiamento solare.

Requisito 6.4.2

ESIGENZA:

Ridurre il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento durante il regime estivo.

C- Comportamento termico dell’involucro edilizio in regime estivo

C1 Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio per il raffrescamento

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c)

Il progetto rispetta tutti gli indici previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

C2 Controllo delle prestazioni degli elementi tecnici dell’involucro (facoltativo)

D- Ventilazione naturale degli edifici

La ventilazione naturale è realizzata mediante:

ventilazione incrociata dell’unità immobiliare, in relazione alla quale si allega planimetria con freccia indicativa delle correnti (è necessaria almeno una freccia per ogni U.I., indicativa della principale corrente di ventilazione)

captazione di aria raffrescata da elementi naturali e/o facciate esposte alle brezze estive e/o da zona dell’edificio con aria raffrescata (patii, porticati, zona a nord, spazi cantinati etc.) nelle modalità che si illustrano di seguito:

camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e tecnologiche che si illustrano di seguito:

si dichiara (con dimostrazione in allegato) che il ricorso ai sistemi di cui sopra non è efficace o praticabile, pertanto si prevede l’impiego di sistemi di ventilazione ibrida, che si illustrano di seguito:

Requisito 6.5

ESIGENZA:

Utilizzo razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti energetici

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma c, primo, secondo, terzo, quarto e sesto punto)

Il progetto rispetta tutti i requisiti previsti, per i quali, essendo legati all’impiantistica e all’isolamento, si rimanda alla relazione tecnica di cui all’art.28, legge n.10/91:

che si allega,

che si consegnerà prima del ritiro del PDC (possibile solo in caso di Permesso di costruire)

(facoltativo) Il progetto prevede i seguenti dispositivi relativi ai sistemi di automazione al servizio degli edifici (segue elenco):

Requisito 6.6

ESIGENZA:

Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alle limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti

A- Produzione di energia termica da FER

L’impianto di produzione di energia termica copre almeno il 50%(20% in centro storico) del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS, tramite la seguente soluzione progettuale:

Non pertinente, in quanto      .

B- Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Si dichiara che l’impianto è predisposto per il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

L’immobile si trova a distanza superiore a metri 1000 dalla rete di teleriscaldamento.

Non pertinente, in quanto      .

C- Produzione di energia elettrica da FER

L’impianto di produzione di energia elettrica garantisce potenza installata di almeno 1kw ad alloggio (0,5 kw ogni 100 mq di superficie in edifici non residenziali), tramite la seguente soluzione progettuale:

non pertinente (per i casi di cui all’art. 3.1 comma b) e c)

D-E Eventuali comunicazioni

Note particolari

Il progettista architettonico (timbro e firma)